Delegación Territorial de ....................................

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

( Nueva instalación       ( Modificación importancia

Presentar 5 ejemplares firmados y sellados por  Instalador Autorizado: Administración, Titular, E. Suministradora, Instalador (2)

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

| Titular (Razón Social/ Apellidos y Nombre) |  | C.I.F./N.I.F |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Emplazamiento de la Instalación | Cód Postal | Población |  |
| Categoría: ( BASICA ( ESPECIALISTA | Grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04) | Denominación grupo de clasificación (cuadro 3.1 BT-04) |
| Inspección Inicial | Organismo de Control | Nº de certificado | Fecha | Inspección Periódica ( 5años ( 10años |
| Superficie | Potencia máxima admisible | Local Pública Concurrencia SI/NO | Empresa Distribuidora |
| Grado electrificación (Sólo viviendas): | Tensión | Sección Línea General Alimentación | Sección Derivación Individual |
| Interruptor Diferencial nº. de polos Intensidad Sensibilidad | Protección cortocircuitos (KA): | Resistencia de la tierra de protección (ohmios): |
|  | Uso: |  |
| Instalación temporal en Ferias: SI/NO | Para INSTALACIONES TEMPORALES Nº de registro de la primera instalación : |

INSTALACIONES QUE REQUIEREN PROYECTO

| Proyectista | Visado nº | Colegio Oficial |
| --- | --- | --- |
| Director de obra | Visado nº | Colegio Oficial |

D. .............................................................................con D.N.I. ...............................y CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL nº............................. Categoría ................................. expedido por ............................. y en plantilla de la EMPRESA con CERTIFICADO de INSTALADOR AUTORIZADO EN BAJA TENSIÓN......................................................... con nº................ Categoría......................... y razón social en .....................................................................

CERTIFICA:

Que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para baja tensión, sus Instrucciones técnicas y, en su caso, con las prescripciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o Memoria Técnica de Diseño presentados.

Y que se han realizado con resultado favorable las verificaciones previas a la puesta en servicio según especifica la ITC-BT 05 y la Norma UNE 20.460-6-61, cuyos resultados estarán a disposición de la Administración y de los Organismos de Control para su posible inspección.

Que la instalación de alumbrado exterior ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas y, que se han realizado con resultado favorable las verificaciones iniciales previas a la puesta en servicio según especifica la ITC-EA 05 (Sólo cuando se hayan  realizado instalaciones de alumbrado exterior)

______________________a_____de____________de____________	firma instalador y sello de la empresa:

# Text boxes

Diligencia del Servicio Territorial

Nº  REGISTRO  INSTALACIÓN  BAJA TENSIÓN: